МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №3

Определение скорости распространения волны на поверхности воды

Выполнили:
студенты группы Б03-104
Мясникова Алина
Данилов Иван
Курносов Степан
Дворник Дмитрий

2021
# Введение
## Цели:
При помощи компьютера, АЦП и двух проводников определить скорость распространения волны на поверхности воды.
## Задачи:
- Написать три программы: 1) Программа калибровки датчика; 2) Программа для записи измерений (в отсчетах АЦП) датчика; 3) Программа обработки данных и построения графика зависимости уровня воды от времени.
- Откалибровать датчик.
- Провести измерение во время слива воды из кюветы.
- Проанализировать полученные данные и вычислить скорость распространения волны на поверхности воды.
- Сравнить с теоретическим значением.
- Сделать вывод.
# Теория
## Термины и определения
- Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
  Рисунок 1: Схема подключения АПЦ.
- Мелкая вода – это приближение задачи, когда горизонтальный масштаб много больше вертикального, а возмущения уровня много меньше глубины жидкости.
## Физическая система
Для определения скорости волны будем пользоваться следующей физической системой. Определив расстояние L от датчика до крышки и зная t время, за которое показания на датчике резко начинают меняться мы можем определить экспериментальную скорость:
%upsilon _эксп = L over t	(1)
Согласно теории, скорость волны можно высчитывать по формуле:
%upsilon _теор = sqrt{g*h}	(2)
где g – ускорение свободного падения; h – начальный уровень (уровень не возмущенной поверхности)
Определив %upsilon_эксп и %upsilon_теор мы можем рассчитать погрешность %varepsilon :
%varepsilon = { abs{%upsilon_эксп - %upsilon_теор} } over {%upsilon_теор} * 100%	(3)
## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка содержит кювету с прозрачными стенками и торцевой крышкой. В кювете налита вода. Торцевая крышка может быть открыта вручную, либо зафиксирована стопорным винтом. Торцевая крышка снабжена микропереключателем, контакт которого подсоединен к контроллеру лабораторной работы (расположен внутри ПК, контакт соединен с одним из битов 12-и разрядного регистра. Следовательно, программным образом можно узнать, закрыта крышка или открыта. Датчик уровня представляет собой две параллельно расположенные проволоки, сопротивление между которыми зависит от уровня воды и ее проводимости. На рис.1 представлена схема установки (без ПК).
Рис 2, Кювет с съемной стороной	Рис 3,Датчик уровня воды

# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
1. Установить датчик уровня в кювете.
2. Налить воду в кювету.
3. Измерить линейкой и уровень воды
4. Запустить скрипт калибровки датчика уровня (пп.5.1).
5. Долить воды в кювету так, чтобы датчик был почти полностью погружен в жидкость.
6. Выполнить действия из п. 3-4 пять раз.
## Методика измерений
1. Установить датчик уровня в кювете, наполненной водой.
2. Запустить скрипт для выполнения эксперимента(пп.5.2).
3. Открыть крышку кюветы и ждать пока вся вода не сольется.
## Программа эксперимента
- измерить напряжение на делителе напряжения для калибровки:
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 20 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 40 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 60 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 80 мм.;
  - 1000 измерений при уровне воды в кювете 100 мм;
- измерить напряжение на делителе напряжения в течение 30 секунд во время слива воды из кюветы.
# Обработка данных
## Калибровка. Подбор полинома.
Сопротивление датчика от уровня воды зависит не линейно, поэтому для расчета зависимости используется функция np.polyfit для подбора (интерполяции) многочлена заданного порядка к набору значений.
Полином (или многочлен) - алгебраическое выражение, представляющее собой конечную сумму одночленов, то есть каких-либо переменных, возведённых в неотрицательную степень и умноженных на постоянные коэффициенты. В частности, полином от одной переменной есть конечная сумма вида:
с_{0}+с_{1}x^{1}+...+ с_{m}x^{m}
где с_{i} - фиксированные коэффициенты, x - переменная.
Функция np.polyfit(x, y, n) находит коэффициенты полинома p(x) степени n, который аппроксимирует (усредняет) функцию y(x) в смысле метода наименьших квадратов. Выходом является строка p длины n +1, содержащая коэффициенты аппроксимирующего полинома. Для получения зависимости отсчетов АЦП от уровня воды используется функция np.poly1d(polyK), возвращающая уравнение полинома, polyK – коэффициенты полинома.
 Чтобы из полученной зависимости найти уровень воды соответствующий значению АЦП используется функция np.polyval(polynom, adc), возвращающая уровень воды соответствующий значению АЦП, где polynom — уравнение полученного полинома, adc – отсчеты АПЦ.
## Сглаживание графиков
При обработке данных, для сглаживания графика испльзуется скользящая средняя - функция, значение которой в каждой точке равно некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Простое скользящее среднее численно равно среднему арифметическому значений исходной функции за установленный период и вычисляется по формуле:
SMA_{t} = {1} over {n} sum from{i = 0} to{n-1} p _{t-i}	(4)
Скользящая средняя эквивалентна свертке массива с вектором, длина которого N, со всеми элементами, равными 1/N, поэтому будем использовать функцию np.convolve (a, v, mode = 'valid'), которая возвращает дискретную линейную свертку двух одномерных последовательностей.
Реализация Numpy для функции convolve включает начальный переходный процесс, поэтому нужно удалить первые N-1 точек.
## Методика обработки данных
1. Открыть скрипт для обработки данных.
2. Ввести с клавиатуры название директории, в которой расположены файлы с данными.
3. Запустить программу.
4. Написать отчет о проделанной работе.
# Код программы
## Скрипт калибровки
import waveFunctions as b
import matplotlib.pyplot as plt
import time
b.initSpiAdc()
t = 0
data = []
while (t < 1000):
    t = t + 1
    value = b.getAdc()
    data.append(value)
b.save(data, 0, t)
## Скрипт эксперимента
import waveFunctions as b
import matplotlib.pyplot as plt
import time
b.initSpiAdc()
b.waitForOpen()
data = []
count = 0
start = time.time()
timebreak = start
while (timebreak - start) < 20:
        value = b.getAdc()
        count = count + 1
        data.append(value)
        timebreak = time.time()
b.save(data, 0, count)
## Скрипт обработки данных
1.
import spidev
import matplotlib.pyplot as plt
import waveFunctions as wave
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1600000
def getAdc():
    adcResponse = spi.xfer2([0 , 0])
    return ((adcResponse[0] & 0x1F) << 8 | adcResponse [1]) >> 1
try:
    data = []
    start = time.time()
    count = 0
    while (time.time() - start < 10):
        data.append(getAdc())
        count = count + 1

    wave.saveMeasures(data, count, 1, start, time.time())
    plt.plot(data)
    plt.show()
finally:
    spi.close()
2.
import waveFunctions as wave
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
path = '! wave-starter-kit/data example/'
data20, duration, count = wave.readWaveData(path + '20 mm.txt')
data40, duration, count = wave.readWaveData(path + '40 mm.txt')
data60, duration, count = wave.readWaveData(path + '60 mm.txt')
data80, duration, count = wave.readWaveData(path + '80 mm.txt')
data100, duration, count = wave.readWaveData(path + '100 mm.txt')
data120, duration, count = wave.readWaveData(path + '120 mm.txt')
heights = [20, 40, 60, 80, 100, 120]
adc = [np.mean(data20), np.mean(data40), np.mean(data60), np.mean(data80), np.mean(data100), np.mean(data120)]
plt.plot(adc, heights)
plt.title('Калибровочный график')
plt.ylabel(u'h, mm')
plt.xlabel(u'adc')
plt.minorticks_on()
plt.grid(which = "major", linewidth = 1)
plt.grid(which = "minor", linestyle = '--', linewidth = 0.5)
plt.show()
p = np.polyfit(adc, heights, 3)
waveData, duration, count = wave.readWaveData(path + 'wave.txt')
t = np.linspace(0, duration, count)

plt.plot(t, np.polyval(p, waveData))
plt.title('Зависимость уровня воды от времени')
plt.ylabel(u'h, mm')
plt.xlabel(u't, с')
plt.minorticks_on()
plt.grid(which = "major", linewidth = 1)
plt.grid(which = "minor", linestyle = '--', linewidth = 0.5)
plt.show()
## Скрипт, содержащий необходимые функции
import spidev
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

########################################
# Open, use and close SPI ADC
########################################

spi = spidev.SpiDev()

def initSpiAdc():
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1600000
    print ("SPI for ADC have been initialized")

def deinitSpiAdc():
    spi.close()
    print ("SPI cleanup finished")

def getAdc():
    adcResponse = spi.xfer2([0, 0])
    return ((adcResponse[0] & 0x1F) << 8 | adcResponse[1]) >> 1

########################################
# Setup, use and cleanup GPIO
########################################

def waitForOpen():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(2, GPIO.IN)

    print('GPIO initialized. Wait for door opening...')

    while GPIO.input(2) < 1:
        pass

    GPIO.cleanup()
    print('The door is open. GPIO has been cleaned up. Start sampling...')

########################################
# Save and read data
########################################

def save(samples, start, finish):
    filename = 'wave-data {}.txt'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(start)))

    with open(filename, "w") as outfile:
        outfile.write('- Wave Lab\n')
        outfile.write('- Date: {}\n'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time()))))
        outfile.write('- Duration: {:.2f} s\n\n'.format(finish - start))

        np.savetxt(outfile, np.array(samples).T, fmt='%d')

def read(filename):
    with open(filename) as f:
        lines = f.readlines()

    duration = float(lines[2].split()[2])
    samples = np.asarray(lines[4:], dtype=int)

    return samples, duration, len(samples)
# Эксперимент

Граф. 1, Калибровочный график

Граф. 2, График зависимости уровня воды от времени
# Результаты
 По графику 2 мы с легкостью можем определить, что время, за которое волны дойдет до датчика t approx 1 сек так как после этого момента времени наблюдается сильный спад уровня воды. Так же мы уже измерили расстояние от датчика до отверстия L = 1,1м , то мы можем определить %upsilon_эксп по формуле 1:
%upsilon_эксп = {L} over {t} approx {1,1м} over {1с} = 1,1 {м} over {с}
Так же пользуясь теорией мы можем определить %upsilon _теор по формуле 2:
%upsilon _теор = sqrt{g * h} = sqrt{9,81 {м} over { с^{2} } * 0,12м } approx 1,08 {м} over {с}

# Итоги лабораторной работы
Сравнивая полученные значения %upsilon _эксп и %upsilon _теор мы можем высчитать погрешность по формул 3:
%varepsilon = { abs{%upsilon_эксп - %upsilon_теор} } over {%upsilon_теор} * 100% = { abs{1,1 {м} over {с} - 1,08 {м} over {с} } } over {1,08 {м} over {с} } * 100% approx 1,85%
По итогам лабораторной работы мы убедились в корректности приближением мелкой водой, так как значение относительной погрешности достаточно мало.